云南省HE切片诊断技术管理规范（试行）

  为规范HE切片诊断质量，保证医疗安全，制定本规范。本规范为技术审核机构对医疗机构申请开展HE切片诊断项目进行审核的依据，是医疗机构病理科开展HE切片诊断的基本要求。  
  一、医疗机构的基本要求  
  1．二级医院或二级以上医院。  
  2 ．独立设置病理科且年病理检查例数大于1500例（不包括细胞学）。  
  3. 病理科应设立标本接收室、取材室、制片室、诊断室、档案室、标本储藏室。  
  4. 必备设备：取材台、脱水机、石蜡切片机、包埋机、摊片机、烤片机、病理图文报告系统、双目电光源显微镜（每名医生一台、技术室一台）、消毒设备、通风设备。  
  5. 空气中甲醛和二甲苯浓度达标。  
  二、人员要求  
  1.至少有两名本院在职病理执业医师（含主任），签发报告者具有初级专业技术职务或以上，并经过病理诊断专业知识培训或专科进修学习1年以上。  
  2.应配备专职HE切片制片技术员（具有病理技术员资质或经上岗培训考核合格）。  
  三、技术管理基本要求  
  1. 建立常规病理检查的技术规范、操作规程，并严格执行。  
  2. 实行疑难病例复核制及会诊制。  
  3. 定期组织临床病理讨论会。  
  4. 对HE切片和病理诊断进行质量控制，并记录。  
  5. 按规范做好病理资料的归档及统计。  
  6. 应严格按规范要求购买、贮藏、配制和使用试剂，防止意外事件发生并保证使用质量。  
  7. 做好仪器设备的保养和维修，保证日常工作顺利开展。  
  四、其他管理要求  
  严格执行国家物价政策，按规定收费。